|  | 9.1 Опросный лист на изготовление КТП-СЭЩ-Б(М) 220 кВ заказ №_________________________ |
| --- | --- |

Заказчик___________________________________________________________________________

Почтовый адрес_____________________________________________________________________

Код города/телефон__________________________________________________________________

Факс/Email_________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Наименование объекта_______________________________________________________________

Адрес объекта______________________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО/телефон) ______________________________________________________

| 1 | Тип: КТП-СЭЩ-Б(М) |  | КТП-СЭЩ-Б(М)- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номинальный ток ввода КРУ 10(6) кВ, А |  |  |  |  |  |
| 3 | Тип силового трансформатора |  |  |  |  |  |
| 4 | Очередь поставки |  | Все (по умолчанию) |  | □ |  |
|  |  |  | Только I |  | □ |  |
|  |  |  | Только II |  | □ |  |
| 5 | Тип изоляции |  | Фарфоровая (по умолчанию) |  | □ |  |
|  |  |  | Полимерная |  | □ |  |
| 6 | Тип покрытия металлоконструкций подстанции |  | Эмаль (по умолчанию) |  | □ |  |
|  |  |  | Горячее оцинкование |  | □ |  |
| 7 | Высота фундамента |  | min 500 мм (по умолчанию) |  | мм |  |
| 8 | Жесткая ошиновка | Номинальный ток, А | 690 (по умолчанию) |  |  |  |
|  |  | Сквозной ток, А | 65 (по умолчанию) |  |  |  |
|  |  | Ток термической стойкости, А | 25 (по умолчанию) |  |  |  |
|  |  |  | В поставку не входит |  | □ |  |
| 9 | Гибкая ошиновка |  | По спецификации проектной организации | □ | Типовая | □ |
|  |  |  | В поставку не входит |  | □ |  |
| 10 | Тип разъединителя |  |  |  |  |  |
| 11 | Тип привода разъединителя |  | Главные ножи |  |  |  |
|  |  |  | Заземляющие ножи |  |  |  |
| 12 | Тип выключателя |  |  |  |  |  |
| 13 | Тип трансформатора тока |  |  |  |  |  |
| 14 | Тип трансформатора напряжения |  |  |  |  |  |
| 15 | Тип ОПН |  |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте: edh@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72; Калининград (4012)72-03-81; Нижний Новгород (831)429-08-12; Смоленск (4812)29-41-54. Астана +7(7172)727-132; Калуга (4842)92-23-67; Новокузнецк (3843)20-46-81; Ярославль (4852)69-52-93. Белгород (4722)40-23-64; Кемерово (3842)65-04-62; Новосибирск (383)227-86-73; Сочи (862)225-72-31. Брянск (4832)59-03-52; Киров (8332)68-02-04; Орел (4862)44-53-42; Ставрополь (8652)20-65-13. Владивосток (423)249-28-31; Краснодар (861)203-40-90; Оренбург (3532)37-68-04; Тверь (4822)63-31-35. Волгоград (844)278-03-48; Красноярск (391)204-63-61; Пенза (8412)22-31-16; Томск (3822)98-41-53. Вологда (8172)26-41-59; Курск (4712)77-13-04; Пермь (342)205-81-47; Тула (4872)74-02-29. Воронеж (473)204-51-73; Липецк (4742)52-20-81; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Тюмень (3452)66-21-18. Екатеринбург (343)384-55-89; Магнитогорск (3519)55-03-13; Рязань (4912)46-61-64; Ульяновск (8422)24-23-59. Иваново (4932)77-34-06; Москва (495)268-04-70; Самара (846)206-03-16; Уфа (347)229-48-12. Ижевск (3412)26-03-58; Мурманск (8152)59-64-93; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Челябинск (351)202-03-61. Казань (843)206-01-48; Набережные Челны (8552)20-53-41; Саратов (845)249-38-78; Череповец (8202)49-02-64. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 16 | Тип ОПН нейтрали обмоток ВН силового тр-ра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Тип заземлителя нейтрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тип привода заземлителя нейтрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Схемы вспомогательных соединений блоков (согласно ТИ-102) |  |  |  |  |  | Б220-13,14,15,16,18,20,24,25 |  |  |  |  |  | 0ГК.... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Б220-42 |  |  |  |  |  | 0ГК.... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Б220-70, 72 |  |  |  |  |  | 0ГК.... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Б220-73, 473 |  |  |  |  |  | 0ГК.... |  |  |  |  |  |
| 20 | Способ доставки |  |  |  |  |  | ЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Автотранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дополнительно | Типовые двухуровневые кабельные конструкции |  |  |  |  | Да (по умолчанию) |  |  |  | Нет □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадки обслуживания для приводов выключателя |  |  |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадки обслуживания для приводов разъединителя и клемных шкафов ПД-42 (Для высоты фундамента от 500 мм) |  |  |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдельные стойки под выносные блоки управления разъединителем |  |  |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдельные стойки под выносные клемные шкафы |  |  |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Туалет |  |  |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осветительная установка ОУ-2 |  |  |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зажим на силовой трансформатор АШМ |  | Вывод НН |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ шт. |  |  |  | Тип: |  |  |  |
|  |  |  |  | Вывод ВН |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ шт. |  |  |  | Тип: |  |  |  |
|  |  |  |  | Вывод нулевой |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ шт. |  |  |  | Тип: |  |  |  |
|  |  | ЗИП |  |  |  |  | Да (по умолчанию) |  |  |  | Нет □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внешнее ограждение подстанции | Незаглубленное |  |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ п. м. |  |  |  |  | Съемная панель с шт. калиткой |  |  |
|  |  |  | Заглубленное |  |  |  | Нет (по умолчанию) |  |  |  | Да □ п. м. |  |  |  |  | Ворота шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Калитка шт. |  |  |
| 22 | ОРУ 220 кВ по развитым схемам (220-12, 13, 14) | Модуль ОРУ 220 кВ, Р- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во модулей, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток ячейки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток сборных шин _________А, количество трехфазных пролетов ________шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |