### Опросный лист на разъединитель РЛК-СЭЩ®

1 Заказчик________________________________________________________________________

наименование предприятия

2 Номинальное напряжение, кВ:

| 10  | 15  | 20  |
| --- | --- | --- |

3 Тип разъединителя РЛК-СЭЩ горизонтальной установки:

| Трехполюсный  | Однополюсный  (только для 10 кВ) |
| --- | --- |

4 Номинальный ток, А:

| 400 (только для 10 кВ)  | 630  |
| --- | --- |

5 Исполнение разъединителя РЛК-СЭЩ:

| Эконом (Рама разъединителя Ц15+ЛКП. Гибкая связь из медной ленты)  | Основной (Рама разъединителя «горячий цинк». Гибкая связь из «плетенки»)  |
| --- | --- |

6 Количество заземлителей:

| Нет  | 1а  (заземлитель со стороны гибкой связи) | 1б  (заземлитель со стороны разъемного контакта) | 2  |
| --- | --- | --- | --- |

7 Изоляторы (для разъединителя 10 кВ):

| ИОСК-4/10-II-1 УХЛ1  (II степень загрязнения по ГОСТ 9920) | ИОСК-4/10-IV-4 УХЛ1  (IV степень загрязнения по ГОСТ 9920) |
| --- | --- |

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте: edh@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72; Калининград (4012)72-03-81; Нижний Новгород (831)429-08-12; Смоленск (4812)29-41-54. Астана +7(7172)727-132; Калуга (4842)92-23-67; Новокузнецк (3843)20-46-81; Ярославль (4852)69-52-93. Белгород (4722)40-23-64; Кемерово (3842)65-04-62; Новосибирск (383)227-86-73; Сочи (862)225-72-31. Брянск (4832)59-03-52; Киров (8332)68-02-04; Орел (4862)44-53-42; Ставрополь (8652)20-65-13. Владивосток (423)249-28-31; Краснодар (861)203-40-90; Оренбург (3532)37-68-04; Тверь (4822)63-31-35. Волгоград (844)278-03-48; Красноярск (391)204-63-61; Пенза (8412)22-31-16; Томск (3822)9. Вологда (8172)26-41-59-41-53; Курск (4712)77-13-04; Пермь (342)205-81-47; Тула (4872)74-02-29. Воронеж (473)204-51-73; Липецк (4742)52-20-81; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Тюмень (3452)66-21-18. Екатеринбург (343)384-55-89; Магнитогорск (3519)55-03-13; Рязань (4912)46-61-64; Ульяновск (8422)24-23-59. Иваново (4932)77-34-06; Москва (495)268-04-70; Самара (846)206-03-16; Уфа (347)229-48-12. Ижевск (3412)26-03-58; Мурманск (8152)59-64-93; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Челябинск (351)202-03-61. Казань (843)206-01-48; Набережные Челны (8552)20-53-41; Саратов (845)249-38-78; Череповец (8202)49-02-64. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8 Тип привода:

| С блок-замками  | Без блок-замков  |
| --- | --- |
| Секрет замка для главного ножа _____ Секрет замка для ножа заземления _____ |  |

9 Наличие соединительных тяг от разъединителя к приводу:

| Да  |  | Нет (поставляются наконечники для тяг)  |
| --- | --- | --- |
| Защитное покрытие тяг |  |  |
| «Горячий цинк»  | Лакокрасочное  |  |

10 Комплект крепления разъединителя и привода на опору:

| Да  |  |  |  | Нет  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект (полный): (кронштейн для крепления разъединителя и кронштейн для крепления привода, кронштейны для крепления штыревых изоляторов, штыревые изоляторы, гибкая ошиновка, аппаратные зажимы)  |  | Комплект (минимум): (кронштейн для крепления разъединителя и кронштейн для крепления привода)  |  |  |
| Защитное покрытие узлов крепления |  |  |  |  |
| «Горячий цинк»  | Лакокрасочное  | «Горячий цинк»  | Лакокрасочное  |  |

11 Доставка (нужное отметить):  самовывоз ⁪   доставка по ж/дороге⁪

доставка автотранспортом ⁪

12 Количество разъединителей: _______________шт.

Дополнительные требования к разъединителям

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата_______________                                                      Подпись_______________