**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**на трансформатор тока ТВЛ-СЭЩ**

**Организация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Контактное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип трансформатора тока** | **ТВЛ-СЭЩ** |
| **Номинальное напряжение ввода, кВ** *(возможные значения: 10; 20; 35)* |  |
| **Стандарт** | **ГОСТ 7746-2001** |
| **Конструктивное исполнение** | **-01** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **На зажимах**  **ответвлений, А** | | | **на основных зажимах, А** |
| **И1-И2** | **И1-И3** | **И1-И4** | **И1-И5** |
| **Номинальный первичный ток I1ном, А**  *(возможные значения*: 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000) |  |  |  |  |
| **Номинальный вторичный ток I2ном, А**  *(возможные значения*: 1; 5) |  |  |  |  |
| **Номинальная вторичная нагрузка S2ном, В·А приcosϕ2=0.8**  *(возможные значения 1,75;3;5;10;15;20;25;30;50;100)* |  |  |  |  |
| **Класс точности**  *(возможные значения: 10; 5; 3; 1; 0,5; 0,2; 0,5S; 0,2S - для измерений)*  *(возможные значения: 10Р; 5Р – для защиты)* |  |  |  |  |
| **Номинальная предельная кратность**  **вторичных обмоток для защиты Кном, не менее**  *(возможные значения: 3 – 50)* |  |  |  |  |
| **Номинальный коэффициент безопасности приборов КБном, вторичных обмоток для измерений, не более**  *(возможные занчения: 3 – 25)* |  |  |  |  |
| **Трехсекундный ток термической стойкости, кА** | **50** | | | |
| **Климатическое исполнение и категория размещения** | **УХЛ1** | | | |
| **Примечание:** |  | | | |

**Количество трансформаторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата поставки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте: [edh@nt-rt.ru](mailto:edh@nt-rt.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 | | Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Ярославль (4852)69-52-93 | | Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 | | Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Ставрополь (8652)20-65-13 | | Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 | | Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 | | Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 | | Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 | | Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 | | Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 | | Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Челябинск (351)202-03-61 | | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Череповец (8202)49-02-64 | |  |  |  |