# Заказчик:

**Место установки:**

Заземлитель однополюсный наружной установки на напряжение 110 кВ серии ЗОН с приводом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| 1 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ |  |
| 2 | Ток термической стойко- сти /Ток электродинамиче- ской стойкости | 6,3 кА / 15,75 кА |  |
| 3 | Тип изоляции и степень загрязнения поГОСТ 9920-89 | Нормальный уровень изо- ляции | С4-450 II-М УХЛ1 |  |
| ОТПК6-110 Б-2УХЛ1-02 |  |
| ОТПК6-110 Б-4УХЛ1 |  |
| ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1 |  |
| Повышенный уровень изо- ляции | С4-550 II-М УХЛ1 |  |
| ОТПК6-110 Д-2 УХЛ1 |  |
| ОСК 10-110-Г-3 УХЛ1 |  |
| ОСК 20-110-Г-3 УХЛ1 |  |
| 4 | Тип заземлителя по на- значению | Для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю |  |
| 5 | Привод заземлителя | Ручной ПРЗ СЭЩ |  |
| Двигательный ПД СЭЩ |  |
| 6 | Дополнительные требования |
| 7 | Количество комплектов заказа |  |

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте: edh@nt-rt.ru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54  |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67  | Новокузнецк (3843)20-46-81  | Ярославль (4852)69-52-93  |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62  | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31  |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04  | Орел (4862)44-53-42  | Ставрополь (8652)20-65-13  |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90  | Оренбург (3532)37-68-04  | Тверь (4822)63-31-35  |
| Волгоград (844)278-03-48  | Красноярск (391)204-63-61  | Пенза (8412)22-31-16  | Томск (3822)98-41-53  |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04  | Пермь (342)205-81-47  | Тула (4872)74-02-29  |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18  |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13  | Рязань (4912)46-61-64  | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70  | Самара (846)206-03-16  | Уфа (347)229-48-12  |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93  | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Челябинск (351)202-03-61  |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78  | Череповец (8202)49-02-64 |

 |  |  |  |